УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Капитал Строй»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Синицын А.Л.

***Плановые работы на 2022 год по результатам осеннего осмотра и заявлениям граждан***

***(при 100% финансировании (сбор от населения 100%))***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Текущий ремонт кровли  кв. м | Ремонт цоколя  кв.м | Ремонт ХВС  п/м | Ремонт ГВС  п/м | Ремонт КНС  п/м | Ремонт отопления  п/м | Ремонт фасада (промазка швов)  кв.м | Остекление  кв.м | Ремонт системы освещения  (кол-во, шт.) | Разное |
| 1 | ул. Красная, д. 3 |  | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | РЩЭ - 2 |  |
| 2 | ул. Красная, д. 5 |  | 5,5 |  | 8 |  |  | 2,5 |  | РЩЭ - 4 |  |
| 3 | ул. 22 Партсъезда д. 4 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 4 | ул. 22 Партсъезда, д. 5 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 5 | ул. 22 Партсъезда, д. 6 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | ВРУ |  |
| 6 | ул. А.Громова, д. 81 | 12 |  | 4 |  |  | ПУТЭ |  |  | ВРУ |  |
| 7 | ул. Балашовская, д. 1 |  | 2,5 | 15 |  | 3 |  |  | 1,5 | ВРУ |  |
| 8 | ул. В.Горбачева, д. 1 |  | 3 | 12 |  |  |  |  |  | РЩЭ - 3 |  |
| 9 | ул. Ильича, д. 2 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  | РЩЭ - 2 |  |
| 10 | ул. Котовского, д. 29 |  |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | ВРУ | ремонт входа в подвальное помещение |
| 11 | ул. Котовского, д. 30 | требует капитального ремонта/текущий ремонт по заявлениям жителей |  |  |  | 4,5 |  |  |  | РЩЭ – 1 |  |
| 12 | ул. Котовского, д. 31 |  |  |  |  | 8 | 12 |  | 1,3 | РЩЭ – 1 | ремонт входа в подвальное помещение |
| 13 | ул. Котовского, д.32 | требует капитального ремонта/текущий ремонт по заявлениям жителей |  | 5 |  |  |  |  |  | РЩЭ - 1 |  |
| 14 | ул. Котовского, д. 33 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | РЩЭ – 2 | ремонт подъездных групп |
| 15 | ул. Котовского, д. 34 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  | РРЦ - 2 | ремонт подъездных групп |
| 16 | ул. Котовского, д. 35 |  | 3 | 8 |  |  |  | 2,5 |  | РЩЭ - 1 |  |
| 17 | ул. М.Элеваторская, д. 1 | требует капитального ремонта/текущий ремонт по заявлениям жителей |  |  | требует замены вводного крана |  |  |  | 2,5 | РЩЭ - 2, ВРУ |  |
| 18 | ул. М.Элеваторская, д. 3 | требует капитального ремонта/текущий ремонт по заявлениям жителей |  |  | 5 |  |  |  | 2 | РЩЭ- 2 |  |
| 19 | ул. М.Элеваторская, д. 5 | 60 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | РЩЭ - 2 |  |
| 20 | ул. Пензенская, д. 1а | 25 |  |  |  | 3 |  |  |  | РЩЭ - 1 | ремонт входа в подвальное помещение |
| 21 | ул. Пензенская, д. 2 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 22 | ул. Рябова, д. 2 |  | 12,5 | 4 |  |  |  |  |  | РЩЭ - 3 |  |
| 23 | ул. Сердобский тупик, д. 5 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 24 | ул. Сердобский тупик, д. 17 | 40 | 4 | 8 | 6 |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 25 | ул. Сердобский тупик, д. 18 |  |  | 12 |  | 4 |  | 3,5 | 1,5 | ВРУ |  |
| 26 | ул. Советская, д. 9 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | РЩЭ - 1, ВРУ | ремонт подъездных групп |
| 27 | ул. 22 Партсъезда д. 2 | 4,8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | РЩЭ - 2 |  |
| 28 | ул. 22 Партсъезда, д. 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 29 | ул. 22 Партсъезда, д. 14 | 5,8 |  |  |  |  |  | 4,5 |  | ВРУ | ремонт козырьков подъездных групп |
| 30 | ул. 22 Партсъезда, д. 16 | 6 |  |  |  |  |  | 4,5 |  | ВРУ | ремонт козырьков подъездных групп |
| 31 | ул. Белинского, д. 7 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | РЩЭ - 3 |  |
| 32 | ул. Белинского, д. 7а | 25 |  |  |  |  |  |  |  | РЩЭ - 2 |  |
| 33 | ул. Мичурина, д. 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 34 | ул. Мичурина, д. 37 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | ВРУ |  |
| 35 | ул. Мичурина, д. 43 | 35 |  |  |  |  |  | 3 |  | РЩЭ - 1, ВРУ |  |
| 36 | ул. Мичурина, д. 45 | 60 |  |  |  |  |  | 2,5 |  | РЩЭ - 1, ВРУ |  |
| 37 | ул. Образцова, д. 44 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | РЩЭ - 2 |  |
| 38 | ул. Образцова, д. 46 | требует капитального ремонта/текущий ремонт по заявлениям жителей | 3 | 3 |  |  |  |  | 1,7 | РЩЭ - 2 |  |
| 39 | ул. Пензенская, д. 3 | 6,6 |  | требуется замена задвижек |  | 4 |  |  | 1,2 | ВРУ |  |
| 40 | ул. Пензенская, д. 3а | 10 |  |  |  |  |  | 12 |  | ВРУ |  |
| 41 | ул. Пензенская, д. 5 | 4 |  |  |  | 12 |  | 1,5 |  | ВРУ |  |
| 42 | ул. Радищева, д. 5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ | ремонт козырьков подъездных групп |
| 43 | ул. Радищева, д. 12а |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | РЩЭ - 1, ВРУ |  |
| 44 | ул. Сердобский тупик, д. 3 |  |  |  |  |  | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры | 14 |  | ВРУ |  |
| 45 | ул. Сердобский тупик, д. 3а |  |  |  |  |  | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры |  |  | ВРУ |  |
| 46 | ул. Сердобский тупик, д. 9 |  |  | 3,5 |  |  | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры |  | 1,8 | РЩЭ - 1 |  |
| 47 | ул. Сердобский тупик, д. 10 | 3 |  |  |  | 8 | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры |  |  | РЩЭ - 1 |  |
| 48 | ул. Сердобский тупик, д. 12 | 3,5 |  |  |  |  | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры |  |  | РЩЭ - 1 |  |
| 49 | ул. Сердобский тупик, д. 13 | 6 |  |  |  |  | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры |  |  | РЩЭ - 1 |  |
| 50 | ул. Сердобский тупик, д. 14 | 18 |  |  |  |  | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры | 1,5 | 0,7 | ВРУ |  |
| 51 | ул. Сердобский тупик, д. 16 | 20 |  |  |  |  | ремонт задвижек/ревизия запорной арматуры |  |  | ВРУ |  |
| 52 | ул. Сердобский тупик, д. 34 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 53 | ул. Советская, д. 26 | 20 |  | 5,5 |  |  |  | требует капитального ремонта |  | РЩЭ - 2 |  |
| 54 | ул. 22 Партсъезда, д. 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 55 | ул. Гагарина, д. 30 | 60 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | РЩЭ - 1 |  |
| 56 | ул. Гагарина, д. 32 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | РЩЭ - 1 |  |
| 57 | ул. Котовского, д. 27 | 30 |  |  |  |  |  | 1,6 |  | ВРУ |  |
| 58 | ул. Котовского, д. 28 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 59 | ул. Мичурина, д. 27 | 3,5 |  | 4 |  |  |  | 0,8 |  | РЩЭ - 1 |  |
| 60 | ул. Мичурина, д. 29 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | РЩЭ – 1 |  |
| 61 | ул. Мичурина, д. 41 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | РЩЭ- 2 , ВРУ |  |
| 62 | ул. Мясокомбинат, д. 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 63 | ул. Образцова, д. 2а | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 64 | ул. Образцова, д. 2б | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 65 | ул. Образцова, д. 40 |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  | ВРУ |  |
| 66 | ул. Образцова, д. 40а |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 67 | ул. Образцова, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 68 | ул. Пензенская, д. 1 | 6 | 5 |  |  | 6 |  | 1,5 |  | ВРУ |  |
| 69 | ул. Радищева, д. 1 | 3,5 | 4 |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 70 | ул. Радищева, д. 3 | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | ВРУ |  |
| 71 | ул. Радищева, д. 4 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 72 | ул. Сердобский тупик, д.15 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  | РЩЭ - 1 |  |
| 73 | ул. Сердобский тупик, д. 30 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ВРУ |  |
| 74 | ул. Сердобский тупик, д. 32 | 8,6 | 2 | 12 |  |  |  |  |  | ВРУ |  |

Ремонт кровли, цоколя и фасада домов выполняется при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ по заявлениям жителей.

Инженер ООО «Капитал Строй» Кузюшин В.С.